## 【入力用】判定シート
【判定シート】省エネ性能向上型改修工事 |  |  | 総合判定 | OK
（凡例）■：数値入力、■：ドロップダウン選択、■：自動判定
| 項目 | 基準値 | 採用機器等数値 | 判定 （自動判定） | 補足説明 | 総合判定
| 建物全体の断熱改修 | 0.46 |  |  | 建物全体の外皮平均熱貫流率（UA値）を0.46W/（㎡・K）以下とする工事 | 0
| 開口部の省エネ改修 | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 窓及びドアの断熱性能を高める工事 | 0
| 躯体の省エネ改修 | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 外壁全体の断熱性能を高める工事 | 0
|  | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 | 0
|  | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 床全体の断熱性能を高める工事 | 0
| 高断熱浴槽改修 | 2.5 |  |  | JIS A5532：2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 （4時間で温度低下2.5℃以内） | 0
| 電気ヒートポンプ改修 | 2.7 |  |  | JIS C9220：2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。 | 0
| 潜熱回収型ガス給湯機 | 94% |  |  | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94% 以上であること。 | 0
|  | 83.7% |  |  | 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が 83.7% 以上であること。 | 0
| 潜熱回収型石油給湯機 | 94% |  |  | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であること。 | 0
|  | 81.3% |  |  | 石油給湯機（直圧式）にあっては、モード熱効率が81.3％以上であること。 | 0
|  | 74.6% |  |  | 石油給湯機（貯湯式）にあっては、モード熱効率が74.6％以上であること。 | 0
| ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 102% |  |  | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（JGKAS A705）が 102 ％以上であること。 | 0
| 節湯水栓 | 節湯水栓マークの有無 |  |  | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | 0
| LED照明 | 工事の有無 |  |  | 工事を伴うものであること。 | 0
| 節水型トイレ | 6.5 |  |  | JIS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器 （使用水量6.5ℓ以下） | 0
| 太陽光発電 | 蓄電池に接続、かつ、発電した電気が設置される住宅で消費されるか。 |  |  | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。 イ 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 ウ 余剰型配線であること。 エ 電力会社の電力系統に連系できること。 オ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含む）は対象外とする。 | 0
|  | 10 |  |  |  | 0
|  | 余剰型配線の有無 |  |  |  | 0
|  | 電力系統への連携の有無 |  |  |  | 0
|  | 未使用品 |  |  |  | 0
| 定置用蓄電池 | 常時、太陽光発電と接続、かつ、発電電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用しているか。 |  |  | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電容量が17.76ｋＷｈ未満であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 蓄電池部、電力変換装置（蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める）、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含む）は対象外とする。 | 0
|  | 17.76 |  |  |  | 0
|  | 電力系統への連携の有無 |  |  |  | 0
|  | 未使用品 |  |  |  | 0
| ※入力内容の根拠としたカタログや仕様書等の写しを必ず添付してください。 |  |  |  |  | 0

## 【記入例】判定シート
【判定シート】省エネ性能向上型改修工事 |  |  | 総合判定 | OK
（凡例）■：数値入力、■：ドロップダウン選択、■：自動判定
| 項目 | 基準値 | 採用機器等数値 | 判定 （自動判定） | 補足説明 | 総合判定
| 建物全体の断熱改修 | 0.46 |  |  | 建物全体の外皮平均熱貫流率（UA値）を0.46W/（㎡・K）以下とする工事 | 0
| 開口部の省エネ改修 | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 窓及びドアの断熱性能を高める工事 | 0
| 躯体の省エネ改修 | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 外壁全体の断熱性能を高める工事 | 0
|  | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 | 0
|  | 断熱性能が向上の有無 |  |  | 床全体の断熱性能を高める工事 | 0
| 高断熱浴槽改修 | 2.5 | 2.5 | OK | JIS A5532：2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 （4時間で温度低下2.5℃以内） | 0
| 電気ヒートポンプ改修 | 2.7 |  |  | JIS C9220：2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。 | 0
| 潜熱回収型ガス給湯機 | 94% |  |  | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94% 以上であること。 | 0
|  | 83.7% |  |  | 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が 83.7% 以上であること。 | 0
| 潜熱回収型石油給湯機 | 94% |  |  | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であること。 | 0
|  | 81.3% |  |  | 石油給湯機（直圧式）にあっては、モード熱効率が81.3％以上であること。 | 0
|  | 74.6% |  |  | 石油給湯機（貯湯式）にあっては、モード熱効率が74.6％以上であること。 | 0
| ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 102% |  |  | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（JGKAS A705）が 102 ％以上であること。 | 0
| 節湯水栓 | 節湯水栓マークの有無 | 有 | OK | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | 0
| LED照明 | 工事の有無 |  |  | 工事を伴うものであること。 | 0
| 節水型トイレ | 6.5 |  |  | JIS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器（使用水量6.5ℓ以下） | 0
| 太陽光発電 | 蓄電池に接続、かつ、発電した電気が設置される住宅で消費されるか。 |  |  | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。 イ 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 ウ 余剰型配線であること。 エ 電力会社の電力系統に連系できること。 オ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含む）は対象外とする。 | 0
|  | 10 |  |  |  | 0
|  | 余剰型配線の有無 |  |  |  | 0
|  | 電力系統への連携の有無 |  |  |  | 0
|  | 未使用品 |  |  |  | 0
| 定置用蓄電池 | 常時、太陽光発電と接続、かつ、発電電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用しているか。 |  |  | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電容量が17.76ｋＷｈ未満であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 蓄電池部、電力変換装置（蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める）、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含む）は対象外とする。 | 0
|  | 17.76 |  |  |  | 0
|  | 電力系統への連携の有無 |  |  |  | 0
|  | 未使用品 |  |  |  | 0
0
・数値のみ入力します。
・単位は自動入力されます。
・ドロップダウンから選択します。
・入力値を基に自動で判定します。

## データシート (hidden)
有無 | 〇×
有 | 〇
無 | ×