## Sheet1
第２号様式（第２条、第４条関係） |  | 中札内スタイル住宅建築基準審査調書 邸 |  |  |  | 確認月日 ／ | 確認月日 ／
項 目 | 基 準 |  |  | 対 象 物 概 要 |  | 申請時判定 (必要書類提出) | 完成時判定 (必要書類提出)
１．用途 | 一戸建専用住宅、又は店舗・事務所併用住宅の新築 |  |  | 一戸建専用住宅・ 併用住宅 |  | 合・否 | 合・否
２．高さ | 地上２階以下、高さは１０ｍ以下 |  |  | 地上 階、高さ ｍ |  | 合・否 | 合・否
３．建ぺい率 | 敷地面積に対する建築面積の割合は、４０％以内 |  |  | ％ |  | 合・否 | 合・否
４．容積率 | 敷地面積に対する延べ床面積の割合は、６０％以内 |  |  | ％ |  | 合・否 | 合・否
５．壁面位置 | 隣地境界線までの距離は２ｍ以上、道路境界線までの距離は１ｍ以上 |  |  | 隣地境界線まで ｍ |  | 合・否 | 合・否
| ただし、間口１１ｍ以下は、隣地境界線までの距離を１ｍ以上 |  |  | 道路境界線まで ｍ
６．緑地率 | 敷地内に芝生や草花を植栽し、緑地率１０％以上確保（農村部で敷地面積が広い場合、みなし敷地で考慮） ※芝生については、人工芝整備も対象とする（設置下地も含めた施工とし、芝生を簡単に外すことができない構造とする） |  |  | ％（ ㎡） |  | 合・否 | 合・否
７．屋根の色彩 | ベーシックカラーは、アースカラー（大地の色・地域の色）を基調 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否
| 彩度（色の鮮やかさ）は、６以下 |  |  | 色見本記号； － 、ﾏﾝｾﾙ値； ／彩度 |  | 合・否 | 合・否
８．落雪対策 | 敷地内動線に支障がないような計画、設計 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否
９．外壁の色彩等 | ベーシックカラーは、アースカラー（大地の色・地域の色）を基調 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否
| 色彩面積のバランスは、ベーシックカラーを７０％以上 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否
| 彩度（色の鮮やかさ）は、６以下 |  |  | 色見本記号； － 、ﾏﾝｾﾙ値； ／彩度 |  | 合・否 | 合・否
| 木のぬくもりを感じさせる外観を一部に取り入れる（本体もしくは付属建築物に固定されたもの） |  |  | 木外壁・ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・玄関ﾄﾞｱ・木目調外装・その他( ) |  | 合・否 | 合・否
10．付属建築物等 | 玄関までのアプローチを舗装するなど、景観に配慮した整備（砂利敷きだけでは該当しない） |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ平板・ﾚﾝｶﾞ・その他( ) |  | 合・否 | 合・否
| 車庫、物置等は建築本体との統一感を持たせ、高さ4.5ｍ以下、軒高2.5ｍ以下 |  |  | 車庫、物置等；有・無 |  | 合・否 | 合・否
| 灯油タンク、ガスタンク等は、道路からの景観に配慮した配置や工夫 |  |  | 有・無 |  | 合・否 | 合・否
| 囲いは、景観に配慮した素材で死角にならないような高さ |  |  | 有 ｍ・無 |  | 合・否 | 合・否
| 敷地内の芝生、樹木、花壇、生垣等を適正に管理する |  |  | 敷地空スペースの景観に配慮した手入れ |  | 合・否 | 合・否
11．耐久性 | 外壁には通気層を設置するか、同等以上の性能を有する乾燥のための措置を講じる |  |  | 通気層；有・無 |  | 合・否 | 合・否
| 主要構造材や床木材には、含水率２０％以下の乾燥材又は集成材を使用 |  |  | 写真又は証明書添付 |  | 合・否 | 合・否
| 屋根裏換気のための換気口を断熱方法や屋根形状に応じて適切に設ける |  |  | 換気口；有・無 |  | 合・否 | 合・否
12．バリアフリー | 設計指針 | 要求条件 | 対応項目 | 基準 | チェック値
次の項目による | 部屋の配置 | 住戸内の日常生活で移動が容易に行えること | 基本生活空間は同一階に配置 | 『寝室』『便所』『浴室等』『居間、食堂』『玄関』 |  | 合・否 | 合・否
| 床の段差解消 | 日常生活における移動が安全かつ容易に行える こと | 一般居室 | 段差なし |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 浴室出入口 | 20㎜以下 |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 玄関上り框 | 180㎜以下 |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 玄関入口とポーチ | ポーチ床からくつずりまで20㎜以下 |  | 合・否 | 合・否
| 階段 | 安全かつ容易に昇降できる勾配とすること | 階段のけあげ及び踏面寸法 | ・基準法；蹴上げ23㎝以下 、踏面15㎝以上 | 蹴上げ ㎝ | 合・否 | 合・否
踏面 ㎝
|  |  | 階段の勾配 | ・踏面≧195 |  | 合・否 | 合・否
|  |  |  | ・550≦踏面＋２蹴上げ≦650㎜ |  | 合・否 | 合・否
|  |  |  | ・勾配≦22／21 |  | 合・否 | 合・否
|  |  | つまづきの無い構造 | 段鼻の出20㎜以下、蹴込み板の設置 |  | 合・否 | 合・否
| 手すりの配置 | 不安定な姿勢を取る場所には、手すりを設置す ること | 住戸内階段 |  |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 浴室 | 浴室出入口及び浴槽出入のために設置 |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 玄関、便所 | 設置又は設置できる構造とする |  | 合・否 | 合・否
| 通路及び出入口 の配慮及び幅 | 将来の歩行器具や介助用車椅子による移動にも、 容易に対応できること | 廊下 | 有効幅 78㎝以上 | ㎝ | 合・否 | 合・否
|  |  | 高齢者が利用する入口 | 有効幅 75㎝以上 | ㎝ | 合・否 | 合・否
|  |  | 浴室出入口 | 有効幅 65㎝以上 | ㎝ | 合・否 | 合・否
| 建具 | 開閉しやすく、安全なもの | レバーハンドルであるか |  |  | 合・否 | 合・否
|  |  | 便所、浴室の鍵は、外から解錠 |  |  | 合・否 | 合・否
13．室内空間 | ホルムアルデヒド対策として、Ｆ☆☆☆☆等級の建築材料又はこれと同等以上のものを使用 |  |  | 図面記載、完成時写真添付 |  | 合・否 | 合・否
| 必要な換気量と適切な換気経路が確保される換気システム |  |  | チェック表提出 |  | 合・否 | 合・否
14．省エネルギー | 暖房エネルギーを低減できるよう、熱損失係数は1.6W/㎡･K以下、気密性能を確保 |  |  | 必要な熱抵抗値の一覧又は使用材料仕様提出、完成時施工写真添付 |  | 合・否 | 合・否
北方型住宅 | 北方型住宅として登録する |  |  | 完了時に北方型住宅認定書コピー提出 |  | 登録する・しない